## Feuil1
Méthode | technique | type | produit | sous-groupe | N° | Date édition | intitulé | ancien N° | futur N° | Observation
AT |  | générale | métallique | Equipement | NF EN 14584 | 2013 | Essais non destructifs - Essais d'émission acoustique - Contrôle des équipements métalliques sous pression pendant l'épreuve - Localisation planaire des sources d'EA
AT |  | générale | métallique | Equipement | NF EN 15495 | 2008 | Essais non destructifs - Émission acoustique - Vérification des équipements métalliques sous pression pendant l'épreuve - Localisation par zone des sources d'EA
AT |  | générale |  | Equipement | NF EN 13477-1 | 2001 | Essais non destructifs - Émission acoustique - Caractérisation de l'équipement - Partie 1 : description de l'équipement
AT |  | générale |  | étalonnage | ISO 12713 | 1998 | Essais non destructifs - Contrôle par émission acoustique - Etalonnage primaire des transducteurs |  |  | pas de reprise en NF
AT |  | générale |  | étalonnage | ISO 12714 | 1999 | Essais non destructifs - Contrôle par émission acoustique - Etalonnage secondaire des capteurs d'émission acoustique |  |  | pas de reprise en NF
AT |  | générale |  | étalonnage | ISO/TR 13115 | 2011 | Essais non destructifs - Contrôle par émission acoustique - Méthodes d'étalonnage absolu des capteurs d'émission acoustique par la technique de réciprocité |  |  | pas de reprise en NF
AT |  | générale | corrosion | principe | NF EN 15856 | 2010 | Essais non destructifs - Émission acoustique - Principes généraux des contrôles par émission acoustique pour la détection de la corrosion dans une enceinte métallique remplie de liquide
AT |  | générale | polymère | principe | ISO 18249 | 2015 | Essais non destructifs - essai de l'émission acoustique - Essai des polymères renforcés de fibre - Méthodologie spécifique et critères d'évaluation générale |  |  | pas de reprise en NF
AT |  | générale | polymère | principe | NF EN 15857 | 2010 | Essais non destructifs - Émission acoustique - Essai des polymères renforcés par des fibres - Méthodologie spécifique et critères d'évaluation généraux
AT |  | générale |  | principe | NF A09-352 | 1987 | Émission acoustique - Pratique recommandée pour la détection de fuites
AT |  | générale |  | principe | NF EN 13554 | 2011 | Essais non destructifs - Émission acoustique - Principes généraux
AT |  | générale |  | principe | NF EN 16696 | 2015 | Essais non destructif - Émission acoustique - Détection de fuite par émission acoustique
AT |  | générale |  | principe | prEN ISO 18081 | 2016 | Essais non destructifs - Détection et localisation de fuites à l'aide de capteurs d'émission acoustique montés en surface |  |  | publication prévue 2016
AT |  | générale |  | capteur/traducteur | NF A09-355 | 1985 | Émission acoustique - Couplage des capteurs piézoélectriques
AT |  | générale |  | Equipement | NF EN 13477-2 | 2011 | Essais non destructifs - Émission acoustique - Caractérisation de l'équipement - Partie 2 : vérifications des caractéristiques de fonctionnement
AT |  | specifique | bouteille gaz |  | NF EN ISO 16148 | 2006 | Bouteilles à gaz - Bouteilles à gaz rechargeables sans soudure - Essais d'émission acoustique pour contrôle périodique
AT |  | specifique | monitoring |  | PWI 00138206 |  | Non-destructive testing - Acoustic emission - In service acoustic emission monitoring of metallic pressure equipment and structures - General requirements (sujet en cours de rédaction)
AT |  | terminologie |  |  | ISO 12716 | 2001 | Essais non-destructifs - Contrôle par émission acoustique - Vocabulaire |  |  | pas de reprise en NF
AT |  | terminologie |  |  | NF EN 1330-9 | 2009 | Essais non-destructifs - Terminologie - Partie 9 : termes utilisés en contrôle par émission acoustique
détection fuite |  | specifique | Réservoir | Equipement | NF EN 13160-2 | 2003 | Systèmes de détection de fuites - Partie 2 : Système en pression et en dépression
détection fuite |  | specifique | Réservoir | Equipement | NF EN 13160-3 | 2003 | Systèmes de détection de fuites - Partie 3 : Système à liquide pour des citernes
détection fuite |  | specifique | Réservoir | Equipement | NF EN 13160-4 | 2003 | Systèmes de détection de fuites - Partie 4 : Système de détection de liquide et/ou gaz dans des espaces de confinement ou des espaces interstitiels
détection fuite |  | specifique | Réservoir | Equipement | NF EN 13160-5 | 2005 | Systèmes de détection de fuites - Partie 5 : Système de détection de fuites au moyen de jauges automatiques en citernes
détection fuite |  | specifique | Réservoir | principe | NF EN 13160-1 | 2003 | Systèmes de détection de fuites - Partie 1 : Principes généraux
détection fuite |  | specifique | Réservoir | revêtement | NF EN 13160-7 | 2003 | Systèmes de détection de fuites - Partie 7 : Exigences générales et méthodes d'essais pour les espaces interstitiels, pour revêtements intérieurs et revêtements extérieurs protecteurs de fuites
ET |  | générale |  | Equipement | NF EN ISO 15548-1 | 2014 | Essais non destructifs - Appareillage pour examen par courants de Foucault - Partie 1 : caractéristiques de l'appareil et vérifications | NF EN 13860-1:2003
ET |  | générale |  | capteur/traducteur | NF EN ISO 15548-2 | 2014 | Essais non destructifs - Appareillage pour examen par courants de Foucault - Partie 2 : caractéristiques des capteurs et vérifications | NF EN 13860-2:2003
ET | multi-éléments | générale |  | Equipement | ISO/NP 20339 | 2015 | Essais non destructifs - Appareillage pour examen par courants de Foucault - Ccaractéristiques des capteurs multiéléments et vérifications |  |  | projet
ET |  | générale |  | Equipement | NF EN ISO 15548-3 | 2008 | Essais non destructifs - Appareillage pour examen par courants de Foucault - Partie 3 : caractéristiques du système et vérifications | NF EN 13860-3:2003
ET |  | générale |  | principe | NF EN ISO 15549 | 201 | Essais non destructifs - Contrôle par courants de Foucault - Principes | EN 12084:2001
ET |  | specifique | Tube | Matériaux | NF EN 1971-1 | 2012 | Cuivre et alliage de cuivre – Méthode de contrôle par courants de Foucault pour le mesurage des défauts des tubes ronds sans soudure en cuivre et alliages de cuivre - Partie 1 : essai avec une bobine encerclante sur la paroi externe
ET |  | specifique | Tube | Matériaux | NF EN 1971-2 | 2012 | Cuivre et alliage de cuivre – Méthode de contrôle par courants de Foucault pour le mesurage des défauts des tubes ronds sans soudure en cuivre et alliages de cuivre - Partie 2 : essai avec un capteur interne sur la paroi interne
ET |  | specifique | soudure | revêtement | NF EN ISO 2360 | 2003 | Revêtement non conducteurs sur matéiraux de base non magnétiques conducteurs de l'électricité - Mesurage de l'épaisseur de revêtement - Méthode par courants de Foucault sensible aux variations d'amplitude
ET |  | specifique | Tube | Matériaux | ISO 25902-1 | 2009 | Canalisations et tubes en titane - Essai non destructif - Partie 1 : contrôle par courants de Foucault |  |  | pas de reprise en NF
ET |  | specifique | soudure |  | NF EN 1711 | 2000 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par courants de Foucault des assemblages soudés avec analyse des signaux dans le plan complexe
ET |  | specifique | soudure |  | NF EN ISO 17643 | 2013 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par courants de Foucault des assemblages soudés avec analyse des signaux dans le plan complexe
ET |  | specifique | soudure |  | NF EN ISO 21968 | 2005 | Revêtements métalliques non magnétiques sur matériaux de base métalliques et non métalliques - Mesurage de l'épaisseur de revêtement - Méthode par courants de Foucault sensible aux variations de phase
ET |  | specifique | Tube |  | NF EN ISO 10893-2 | 2011 | Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 2 : contrôle automatisé par courants de Foucault pour la détection des imperfections des tubes en acier sans soudure ou soudés (sauf à l'arc immergé sous flux en poudre)
ET |  | terminologie |  |  | NF EN ISO 12718 | 2008 | Essais non destructifs - Contrôle par courants de Foucault - Vocabulaire | EN 1330-5:1998
Flux fuite | Automatisé | specifique | Tube |  | NF EN ISO 10893-3 | 2011 | Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 3 : contrôle automatisé par flux de fuite sur toute la circonférence des tubes en aciers ferromagnétique sans soudure ou soudés (sauf à l'arc immergé sous flux en poudre) pour la détection des imperfections longitudinales et/ou transversales
HT |  | specifique | soudure | Matériaux | NF EN 13100-4 | 2012 | Contrôle non destructifs Assemblage soudés sur produit semi-finis en thermoplastique – Partie 4 : Essais à haute tension
LT |  | générale |  | détecteur | NF EN 1518 | 1998 | Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Caractérisation des détecteurs de fuite à spectrométrie de masse
LT |  | générale |  | Equipement | NF EN 13625 | 2002 | Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Guide pour la sélection des instruments utilisés pour le mesurage des fuites gazeuses
LT |  | générale |  | étalonnage | ISO 3350 | 1979 | Essais non destructifs -Technique du vide - Etalonnage des spectromètres de masse détecteurs de fuites |  |  | pas de reprise en NF
LT |  | générale |  | étalonnage | NF EN 13192 | 2002 | Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Étalonnage des fuites de référence des gaz |  |  | nouvelle publication prévue 2017
LT |  | générale |  | méthodologie | NF EN 13184 | 2001&2004 | Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Méthode par variation de pression
LT |  | générale |  | méthodologie | NF EN 13185 | 2001&2004 | Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Méthode par gaz traceur |  |  | nouvelle publication prévue 2017
LT |  | générale |  | méthodologie | NF EN 1593 | 1999 | Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Contrôle à la bulle
LT |  | générale |  | méthodologie | NF EN 1779 | 1999&2004 | Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Critères de choix de la méthode et de la technique
LT |  | specifique | Tube |  | NF EN ISO 10893-1 | 2011 | Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 1 : contrôle automatisé électromagnétique pour vérification de l'étanchéité hydraulique des tubes en acier sans soudure et soudés (sauf à l'arc immergé sous flux en poudre)
LT |  | terminologie |  |  | NF EN 1330-8 | 1998 | Essais non destructifs - Terminologie - Partie 8: Termes en contrôle d'étanchéité
MT |  | générale |  | Equipement | NF EN ISO 9934-3 | 2002 | Essais non destructifs - Magnétoscopie - Partie 3 : équipement |  |  | en attente publication 2015
MT |  | générale |  | observation | FD CEN/TR 16638 | 2014 | Essais non destructifs - Essais par ressuage et essais par magnétoscopie à la lumière bleue
MT |  | générale |  | observation | NF EN ISO 3059 | 2013 | Essais non destructifs - Contrôle par ressuage et contrôle par magnétoscopie - Conditions d'observation
MT |  | générale |  | principe | NF EN ISO 9934-1 | 2002 | Essais non destructifs - Magnétoscopie - Partie 1 : principes généraux du contrôle |  |  | en attente publication 2015
MT |  | générale |  | produit | NF EN ISO 9934-2 | 2003 | Essais non destructifs - Magnétoscopie - Partie 2 : produits magnétoscopiques |  |  | en attente publication 2016
MT |  | specifique | métallique | Equipement | XP A04-400-2 | 1999 | Produits métalliques - Contrôles non destructifs de câbles en acier par méthodes électromagnétiques - Partie 2 : Méthode de vérification des performances de l'ensemble d'aimantation
MT |  | specifique | métallique | méthodologie | XP A04-400-3 | 1999 | Produits métalliques - Contrôles non destructifs de câbles en acier par méthodes électromagnétiques - Partie 3 : vérification des caractéristiques de l'ensemble de détection
MT |  | specifique | métallique | principe | XP A04-400-1 | 1996 | Produits métalliques - Contrôles non destructifs de câbles en acier par méthodes électromagnétiques - Partie 1 : Principes généraux
MT |  | specifique | Ferroviaire | roulant | ISO 6933 | 1986 | Matériel roulant de chemin de fer - Essai de réception magnétoscopique |  |  | pas de reprise en NF
MT |  | specifique | Ferroviaire |  | NF F 00-090 | 1993 | Matériel ferroviaire en général - Examen magnétoscopique des pièces à usage ferroviaire - Critères d'acceptation
MT |  | specifique | Fonderie |  | ISO 4986 | 2010 | Pièces moulées en acier - Contrôle par magnétoscopie |  |  | pas de reprise en NF
MT |  | specifique | Fonderie |  | NF EN 1369 | 2012 | Fonderie - Contrôle par magnétoscopie
MT |  | specifique | forgée |  | NF EN 10228-1 | 1999 | Essais non destructifs des pièces forgées en acier - Partie 1 : Contrôle par magnétoscopie
MT |  | specifique | soudure |  | NF EN ISO 17638 | 2010 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par magnétoscopie
MT |  | specifique | soudure |  | NF EN ISO 23278 | 2010 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par magnétoscopie des soudures - Niveaux d'acceptation
MT |  | specifique | Tube |  | NF EN ISO 10893-5 | 2011 | Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 5 : contrôle par magnétoscopie des tubes en acier ferromagnétique sans soudure et soudés pour la détection des imperfections de surface
MT | mémoire magnétique | terminologie |  |  | ISO 24497-1 | 2007 | Essais non destructifs - Mémoire magnétiquedes métaux - Partie 1 : Vocabulaire |  |  | pas de reprise en NF
MT |  | terminologie |  |  | NF EN 1330-7 | 2005 | Essais non destructifs - Terminologie - Partie 7 : termes utilisés en magnétoscopie |  | EN ISO 12707
MT | mémoire magnétique |  |  | principe | ISO 24497-2 | 2007 | Essais non destructifs - Mémoire magnétiquedes métaux - Partie 2 : Exigences générales |  |  | pas de reprise en NF
MT | mémoire magnétique |  | soudure |  | ISO 24497-3 | 2007 | Essais non destructifs - Mémoire magnétiquedes métaux - Partie 3 : Examen des assemblages soudés |  |  | pas de reprise en NF
PT |  | générale |  | Equipement | NF EN ISO 3452-4 | 1999 | Essais non destructifs - Examen par ressuage - Partie 4 : équipement
PT |  | générale |  | Lumière bleue | FD CEN/TR 16638 | 2014 | Essais non destructifs - essais par ressuage et essais par magnétoscopie à la lumière bleue
PT |  | générale |  | observation | NF EN 3059 | 2013 | Essais non destructifs - Contrôle par ressuage et contrôle par magnétoscopie - Conditions d'observation
PT |  | générale |  | pièce référence | NF EN ISO 3452-3 | 2014 | Essais non destructifs - Examen par ressuage - Partie 3 : pièces de référence
PT |  | générale |  | principe | NF EN ISO 3452-1 | 2013 | Essais non destructifs - Examen par ressuage - Partie 1 : principes généraux | EN 571-1:1997
PT |  | générale |  | produit | NF EN ISO 3452-2 | 2014 | Essais non destructifs - Examen par ressuage - Partie 2 : essais des produits de ressuage
PT |  | générale |  | température | NF EN ISO 3452-5 | 2009 | Essais non destructifs - Examen par ressuage - Partie 5 : examen par ressuage à des températures supérieures à 50°C
PT |  | générale |  | température | NF EN ISO 3452-6 | 2009 | Essais non destructifs - Examen par ressuage - Partie 6 : examen par ressuage a des températures inférieures à 10°C
PT |  | specifique | Fonderie | Matériaux | ISO 9916 | 1996 | Pièces moulées en alliages d'aluminium et de magnésium - Contrôle par ressuage |  |  | pas de reprise en NF
PT |  | specifique | soudure | placage | ISO 4396-3 | 1992 | Paliers lisses - Paliers lisses métalliques multicouches - Partie 3 : contrôle non destructif par ressuage |  |  | pas de reprise en NF
PT |  | specifique | Fonderie |  | NF EN 1371-1 | 2011 | Fonderie - Contrôle par ressuage - Partie 1 : pièces moulées au sable, en coquille, par gravité et basse pression
PT |  | specifique | Fonderie |  | NF EN 1371-2 | 1998 | Fonderie — Contrôle par ressuage — Partie 2 : Pièces en moulage de précision (cire perdue)
PT |  | specifique | forgée |  | NF EN 10228-2 | 1998 | Essais non destructifs des pièces forgées en acier - Partie 2 : Contrôle par ressuage
PT |  | specifique | Implant |  | ISO 9583 | 1993 | Implants chirurgicaux - Essais non destructifs - Contrôle par ressuage des implants chirurgicaux métalliques |  |  | pas de reprise en NF
PT |  | specifique | soudure |  | NF EN ISO 23277 | 2010 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par ressuage des soudures - Niveaux d'acceptation
PT |  | specifique | Tube |  | NF EN ISO 10893-4 | 2011 | Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 4 : contrôle par ressuage des tubes en acier sans soudure et soudés pour la détection des imperfections de surface
PT |  | terminologie |  |  | NF EN 12706 | 2010 | Essais non destructifs - Contrôle par ressuage - Vocabulaire
RT | Numérique | générale |  | film | NF EN 14784-1 | 2005 | Essais non destructifs - Radiographie industrielle numérisée avec plaques-images au phosphore - Partie 1 : classification des systèmes |  | EN ISO 16371-1
RT | Numérique | générale |  | film | NF EN 14784-2 | 2005 | Essais non destructifs - Radiographie industrielle numérisée avec plaques-images au phosphore - Partie 2 : principes généraux de l'essai radioscopique, à l'aide de rayons X et gamma, des matériaux métalliques |  | EN ISO 16371-2
RT |  | générale |  | film | NF EN ISO 11699-1 | 2011 | Essais non destructifs - Film pour radiographie industrielle - Partie 1 : classification des systèmes de films pour radiographie industrielle | NF EN 584-1:2006
RT |  | générale |  | film | NF EN ISO 11699-2 | 2011 | Essais non destructifs - Films utilisés en radiographie industrielle - Partie 2 : contrôle du traitement des films au moyen de valeurs de référence | NF EN 584-2:1996
RT | X | générale |  | foyer | NF EN 12543-1 | 1999 | Essais non destructifs - Caractéristiques des foyers émissifs des tubes radiogènes industriels utilisés dans les essais non destructifs - Partie 1 : méthode par balayage
RT | X | générale |  | foyer | NF EN 12543-2 | 2008 | Essais non destructifs - Caractéristiques des foyers émissifs des tubes radiogènes industriels utilisés dans les essais non destructifs - Partie 2 : méthode radiographique par sténopé
RT | X | générale |  | foyer | NF EN 12543-3 | 1999 | Essais non destructifs - Caractéristiques des foyers émissifs des tubes radiogènes industriels utilisés dans les essais non destructifs - Partie 3 : méthode radiographique par chambre à fente
RT | X | générale |  | foyer | NF EN 12543-4 | 1999 | Essais non destructifs - Caractéristiques des foyers émissifs des tubes radiogènes industriels utilisés dans les essais non destructifs - Partie 4 : méthode par effet de bord
RT | X | générale |  | foyer | NF EN 12543-5 | 1999 | Essais non destructifs - Caractéristiques des foyers émissifs des tubes radiogènes industriels utilisés dans les essais non destructifs - Partie 5 : mesure de la dimension du foyer émissif de tubes radiogènes à mini et microfoyer
RT | neutrographie | générale |  | Equipement | NF A09-220 | 1986 | Neutronographie industrielle - Détermination des caractéristiques des installations pour le contrôle de pièces non radioactives
RT | Tomographie | générale |  | méthodologie | NF EN 16016-3 | 2011 | Essais non destructifs - Méthodes par rayonnements - Tomographie informatisée - Partie 3 : fonctionnement et interprétation
RT | Tomographie | générale |  | méthodologie | ISO 15708-2 | 2011 | Essais non destructifs - Méthodes par rayonnements - Tomographie informatisée - Partie 2 : Pratiques d'examen |  |  | pas de reprise en NF
RT |  | générale |  | négatoscope | NF EN 25580 | 1992 | Essais non destructifs - Négatoscopes utilisés en radiographie industrielle - Exigences minimales | ISO 5580:1985
RT | Tomographie | générale |  | principe | ISO 15708-1 | 2002 | Essais non destructifs - Méthodes par rayonnements - Tomographie informatisée - Partie 1 : Principes |  |  | pas de reprise en NF
RT | Tomographie | générale |  | principe | NF EN 16016-2 | 2011 | Essais non destructifs - Méthodes par rayonnements - Tomographie informatisée - Partie 2 : principes, équipements et échantillons
RT | Tomographie | générale |  | qualification | NF EN 16016-4 | 2011 | Essais non destructifs - Méthodes par rayonnements - Tomographie informatisée - Partie 4 : qualification
RT | scopie | générale |  | Qualité image | NF EN 13068-1 | 1999 | Essais non destructifs - Contrôle par radioscopie - Partie 1 : mesure quantitative des caractéristiques d'image
RT | scopie | générale |  | Qualité image | NF EN 13068-2 | 1999 | Essais non destructifs - Contrôle par radioscopie - Partie 2 : contrôle de la stabilité à long terme des systèmes d'imagerie
RT | scopie | générale |  | Qualité image | NF EN 13068-3 | 2001 | Essais non destructifs - Contrôle par radioscopie - Partie 3 : principes généraux de contrôle par radioscopie à l'aide de rayons X et gamma des matériaux métalliques
RT |  | générale |  | Qualité image | NF EN ISO 19232-1 | 2013 | Essais non destructifs - Qualité d'image des radiogrammes - Partie 1 : détermination de l'indice de qualité d'image à l'aide d'indicateurs à fils | NF EN 462-1:1994
RT |  | générale |  | Qualité image | NF EN ISO 19232-2 | 2013 | Essais non destructifs - Qualité d'image des radiogrammes - Partie 2 : Détermination de l'indice de qualité d'image à l'aide d'indicateurs à trous et à gradins | NF EN 462-2:1994
RT |  | générale |  | Qualité image | NF EN ISO 19232-3 | 2013 | Essais non destructifs - Qualité d'image des radiogrammes - Partie 3 : classes de qualité d'image pour les métaux ferreux | NF EN 462-3:1996
RT |  | générale |  | Qualité image | NF EN ISO 19232-4 | 2013 | Essais non destructifs - Qualité d'image des radiogrammes - Partie 4 : évaluation expérimentale des indices de qualité d'image et des tables de qualité d'image | NF EN 462-4:1994
RT |  | générale |  | Qualité image | NF EN ISO 19232-5 | 2013 | Essais non destructifs - Qualité d'image des radiogrammes - Partie 5 : détermination de l'indice de flou de l'image à l'aide d'indicateurs de qualité d'image duplex à fils | NF EN 462-5:1996
RT | neutrographie | générale |  | étalonnage | NF A09-213 | 1986 | Neutronographie industrielle - Détermination de la sensibilité et du contraste moyen des systèmes récepteurs d'images à base de films argentiques, au moyen d'électrons d'énergie inférieure à 200 keV
RT |  | générale |  | source | NF EN 12679 | 1999 | Essais non destructifs - Détermination des dimensions des sources de radiographie industrielle - Méthode par radiographie
RT | X | générale |  | tension | ISO 16526-1 | 2011 | Essais non destructifs - Mesurage et évaluation de la tension des tubes radiogènes - Partie 1 : méthode par diviseur de tension |  |  | pas de reprise en NF
RT | X | générale |  | tension | ISO 16526-2 | 2011 | Essais non destructifs - Mesurage et évaluation de la tension des tubes radiogènes - Partie 2 : contrôle de la constance selon la méthode du filtre épais |  |  | pas de reprise en NF
RT | X | générale |  | tension | ISO 16526-3 | 2011 | Essais non destructifs - Mesurage et évaluation de la tension des tubes radiogènes - Partie 3 : méthode spectrométrique |  |  | pas de reprise en NF
RT | X | générale |  | tension | NF EN 12544-1 | 1999 | Essais non destructifs - Mesurage et évaluation de la tension des tubes radiogènes - Partie 1 : méthode par diviseur de tension
RT | X | générale |  | tension | NF EN 12544-2 | 2000 | Essais non destructifs - Mesurage et évaluation de la tension des tubes radiogènes - Partie 2 : contrôle de la constance selon la méthode du filtre épais
RT | X | générale |  | tension | NF EN 12544-3 | 1999 | Essais non destructifs - Mesurage et évaluation de la tension des tubes radiogènes - Partie 3 : méthode spectrométrique
RT | neutrographie | générale |  |  | ISO 11537 | 1999 | Essais non destructifs - Essai de neutronographie thermique - Principes généraux et règles de base |  |  | pas de reprise en NF
RT | neutrographie | générale |  |  | ISO 12721 | 2000 | Essais non destructifs - Essai de neutronographie thermique - Détermination du rapport L/D du faisceau |  |  | pas de reprise en NF
RT |  | qualification |  | film | NF EN 14096-1 | 2003 | Essais non destructifs - Qualification des systèmes de numérisation des films radiographiques - Partie 1 : définitions, mesures quantitatives des paramètres de qualité d'image, film de référence normalisé et contrôle qualitatif
RT |  | qualification |  | film | NF EN 14096-2 | 2003 | Essais non destructifs - Qualification des systèmes de numérisation des films radiographiques - Partie 2 : exigences minimales
RT |  | specifique | soudure | Matériaux | NF EN ISO 10675-2 | 2013 | Essais non destructifs des assemblages soudés - Niveaux d'acceptation pour évaluation par radiographie - Partie 2 : aluminium et ses alliages | NF EN 12517-2
RT |  | specifique | béton | Matériaux | FD A09-203 | 1999 | Essais non destructifs - Examen radiographique à l'aide de rayons X et gamma des matériaux béton, béton armé et béton précontraint - Exemples de radiogrammes avec leur interprétation
RT |  | specifique | béton | méthodologie | NF A09-202 | 1999 | Essais non destructifs - Principes généraux de l'examen radiographique, à l'aide de rayons X et gamma, des matériaux béton, béton armé et béton précontraint
RT |  | specifique | corrosion & dépots | méthodologie | NF EN 16407-1 | 2014 | Essais non destructifs - Examen radiographique de la corrosion et des dépôts dans les canalisations, par rayons X et rayons gamma - Partie 1 : examen radiographique tangentiel |  |  | proposition EN ISO en cours
RT |  | specifique | corrosion & dépots | méthodologie | NF EN 16407-2 | 2014 | Essais non destructifs - Examen radiographique de la corrosion et des dépôts dans les canalisations, par rayons X et rayons gamma - Partie 2 : examen radiographique double paroi |  |  | proposition EN ISO en cours
RT |  | specifique | métallique | méthodologie | NF EN ISO 5579 | 2013 | Essais non destructifs - Contrôle radiographique des matériaux métalliques au moyen de film et de rayons X et gamma - Règles de base | NF EN 444:1994
RT |  | specifique | soudure | Matériaux | NF EN ISO 10675-1 | 2013 | Essais non destructifs des assemblages soudés - Niveaux d'acceptation pour évaluation par radiographie - Partie 1 : acier, nickel, titane et leurs alliages | NF EN 12517-1
RT | X | specifique | soudure | Matériaux | NF EN 13100-2 | 2005 | Contrôle non destructif des assemblages soudés sur produits semi-finis en thermoplastiques - Partie : 2 : contrôle par radiographie aux rayons X
RT |  | specifique | Fonderie |  | ISO 4993 | 2003 | Pièces moulées en acier ou en fonte - Contrôle par radiographie |  |  | pas de reprise en NF
RT |  | specifique | Fonderie |  | NF EN 12681 | 2003 | Fonderie - Contrôle par radiographie
RT |  | specifique | Implant |  | ISO 9584 | 1993 | Implants chirurgicaux - Essais non destructifs - Contrôle radiographique des implants chirurgicaux métalliques moulés |  |  | pas de reprise en NF
RT |  | specifique | soudure |  | NF EN ISO 17636-1 | 2013 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par radiographie - Partie 1 : techniques par rayons X ou gamma à l'aide de film
RT |  | specifique | soudure |  | NF EN ISO 17636-2 | 2013 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par radiographie - Partie 2 : techniques par rayons X ou gamma à l'aide de détecteurs numériques
RT |  | specifique | Tube |  | NF EN ISO 10893-6 | 2011 | Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 6 : contrôle radiographique du cordon de soudure des tubes en acier soudés pour la détection des imperfections
RT |  | specifique | Tube |  | NF EN ISO 10893-7 | 2011 | Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 7 : contrôle radiographique numérique du cordon de soudure des tubes en acier soudés pour la détection des imperfections
RT | Tomographie | terminologie |  |  | NF EN 16016-1 | 2011 | Essais non destructifs - Méthodes par rayonnements - Tomographie informatisée - Partie 1 : terminologie
RT |  | terminologie |  |  | ISO 5576 | 1997 | Essais non destructifs - radiologie industrielle aux rayons X & gamma - Vocabulaire |  |  | pas de reprise en NF
RT |  | terminologie |  |  | NF EN 1330-3 | 1997 | Essais non destructifs - Terminologie - Partie 3 : Termes pour le contrôle radiographique industriel
RT | X | générale |  | Equipement | NF EN 13925-3 | 2005 | Essais non destructifs - Diffraction des rayons X appliquée aux matériaux polycristallins et amorphes - Partie 3 : appareillage
RT | X | générale |  | méthodologie | NF EN 13925-2 | 2003 | Essais non destructifs - Diffraction des rayons X appliquée aux matériaux polycristallins et amorphes - Partie 2 : procédures
RT | X | générale |  | principe | NF EN 13925-1 | 2003 | Essais non destructifs - Diffraction des rayons X appliquée aux matériaux polycristallins et amorphes - Partie 1 : principes généraux
RT | X | générale |  | pièce référence | WI 138132 |  | Non-destructive Testing - X-ray from polycristalline and amorphous materials - Part 4: Reference materials (sujet en cours de rédaction)
RT | X | specifique | contraintes résiduelles |  | NF EN 15305 | 2009 | Essais non-destructifs - Méthode d'essai pour l'analyse des contraintes résiduelles par diffraction des rayons X
RT | X | specifique | contraintes résiduelles |  | PWI 138133 |  | Non destructive testing - Test method for Phase Identification and Quantification of Phase by using X-ray Diffraction (sujet en cours de rédaction)
RT | X | specifique | contraintes résiduelles |  | XP CEN ISO/TS 21432 | 2005 | Essais non destructifs - Méthode normalisée de détermination des contraintes résiduelles par diffraction de neutrons
RT | X | terminologie |  |  | NF EN 1330-11 | 2007 | Essais non destructifs - Terminologie - Partie 11 : diffraction des rayons X de matériaux polycristallins et amorphes
ST |  | générale |  |  | ISO |  | Projet à venir
Générales |  | générale | Format données | méthodologie | CEN/TR 13935 | 2000 | Essais non destructifs - Méthode générique de format de données NDE |  |  | pas de reprise en NF
Générales |  | qualification |  | échantillon | ISO/TS 22809 | 2007 | Essais non destructifs - Discontinuités dans les échantillons d'essai utilisés pour les examens de qualification |  |  | pas de reprise en NF
Générales |  | qualification |  | échantillon | XP CEN/TS 15053 | 2005 | Essais non destructifs - Recommandations relatives aux types de discontinuités présentes dans les échantillons d'essai utilisés pour les examens
Générales |  | qualification |  | méthodologie | FD CEN/TR 14748 | 2005 | Essais non destructifs - Terminologie - Méthodologie pour la qualification des méthodes d'essais non destructifs
Générales |  | qualification | aérospatial | personnel | NF EN 4179 | 2009 | Série Aérospatial - Qualification et agrément du personnel pour les contrôles non destructifs
Générales |  | qualification |  | personnel | CEN/ISO TR 25107 | 2006 | Essais non destructifs - Lignes directrices pour les programmes de formation en END
Générales |  | qualification |  | personnel | CEN/TR 15589 | 2014 | Essais non destructifs - Code de pratique pour l’approbation du personnel chargé des END par des entités tierces parties reconnues en application des dispositions de la Directive 97/23/CE
Générales |  | qualification |  | personnel | CEN/TR 25108 | 2006 | Essais non destructifs - Lignes directrices pour les organismes de formation du personnel END
Générales |  | qualification |  | personnel | FD CEN/TR 16332 | 2012 | Essais non destructifs - Interprétation de l'EN ISO/CEI 17024 pour l'application de la certification du personnel END
Générales |  | qualification |  | personnel | ISO 20807 | 2007 | Essais non destructifs - Qualification du personnel pour les applications limitées en essais non destructifs |  |  | pas de reprise en NF
Générales |  | qualification |  | personnel | ISO/TS 11774 | 2011 | Essais non destructifs - Qualification sur une base de performances |  |  | pas de reprise en NF
Générales |  | qualification |  | personnel | NF EN ISO 9712 | 2012 | Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel | NF EN 473:2008
Générales |  | qualification |  | personnel | pr NF EN ISO 18490 | 2016 | Essais non destructifs - Evaluation de l'acuité visuelle du personne END
Générales |  | qualification | Tube |  | ISO 11484 | 2009 | Produit en acier - Système de qualification, par l'employeur, du personnel pour essais non destructif (END) |  |  | pas de reprise en NF
Générales |  | qualification | Tube |  | NF EN 10256 | 2000 | Essais non destructifs des tubes en acier - Qualification et compétence du personnel en contrôle non destructif de niveaux 1 et 2 |  |  | annulée en 2012
Générales |  | specifique | soudure | Matériaux | NF EN ISO 5817 | 2014 | Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu) - Niveaux de qualité par rapport aux défauts
Générales |  | specifique | soudure | Matériaux | NF EN ISO 10042 | 2005&2006 | Soudage - Assemblages en aluminium et alliages d'alluminium soudés à l'arc - Niveaux de qualité par rapport aux défauts
Générales |  | specifique | soudure | brasage | NF EN ISO 12799 | 2000&2003 | Brasage fort - Contrôles non destructifs des assemblages réalisés par brasage fort
Générales |  | specifique | soudure |  | FD CEN/TR 15135 | 2005 | Soudage - Conception et essais non destructifs des assemblages soudés
Générales |  | specifique | soudure |  | NF EN ISO 17635 | 2010 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Règles générales pour les matériaux métalliques
Générales |  | terminologie |  |  | ISO/TS 18173 | 2005 | Essais non destructifs - Termes généraux et définitions
Générales |  | terminologie |  |  | NF EN 1330-1 | 1999 | Essais non destructifs - Terminologie - Partie 1 : Liste des termes généraux
Générales |  | terminologie |  |  | NF EN 1330-2 | 1998 | Essais non destructifs - Terminologie - Partie 2 : Termes communs aux normes d'essais non destructifs
Générales |  | générale |  |  | PD CEN ISO/TR 25107 | 2006 | Essais non destructifs - Lignes directrices pour les programmes de formation en END
TT |  | générale |  | Equipement | NF A09-420 | 1993 | Essais non destructifs - Thermographie infrarouge - Caractérisation de l'appareillage
TT |  | générale |  | Equipement | NF A09-421 | 1993 | Essais non destructifs - Thermographie infrarouge - Méthodes de caractérisation de l'appareillage
TT |  | générale |  | Equipement | prEN 16714-2 | 2017 | Essais non destructifs - Analyse thermographique - Partie 2: Equipement |  |  | publication prévue 2017
TT |  | générale |  | principe | prEN 16714-1 | 2016 | Essais non destructifs - Analyse thermographique - Partie 1 : Principes généraux |  |  | publication prévue 2016
TT |  | terminologie |  |  | ISO 10878 | 2013 | Essais non destructifs - Thermographie infrarouge – Vocabulaire |  |  | pas de reprise en NF
TT |  | terminologie |  |  | NF A09-400 | 1991 | Essais non destructifs - Thermographie infrarouge - Vocabulaire relatif à la caractérisation de l'appareillage
TT |  | terminologie |  |  | prEN 16714-3 | 2017 | Essais non destructifs - Analyse thermographique - Part 3: Termes et définitions |  |  | publication prévue 2017
UT | multi-éléments | générale |  | Equipement | prNF EN ISO 18563-1 | 2015 | Essais non destructifs - Caractérisation et vérification de l'appareillage de contrôle par ultrasons en multiéléments - Partie 1: Appareils |  |  | publication prévue 2015
UT |  | générale |  | Equipement | NF EN 12668-1 | 2010 | Essais non destructifs - Caractérisation et vérification de l'appareillage de contrôle par ultrasons - Partie 1 : appareils
UT | Mes. épaisseur | générale |  | Equipement | ISO 16831 | 2012 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Caractérisation et vérification des appareils de mesure de l'épaisseur par ultrasons |  |  | pas de reprise en NF
UT | Mes. épaisseur | générale |  | Equipement | NF EN 15317 | 2013 | Essais non destructifs - Contrôle ultrasonore - Caractérisation et vérification des appareils de mesure de l'épaisseur par ultrasons
UT | multi-éléments | générale |  | Equipement | prNF EN ISO 18563-3 | 2016 | Essais non destructifs - Caractérisation et vérification de l'appareillage ultrasonore multi-éléments - Partie 3 : Appareillage complet |  |  | publication prévue 2016
UT |  | générale |  | Equipement | NF A09-341 | 1991 | Essais non destructifs - Ultrasons - Surveillance des réglages de l'appareillage par cartes de contrôle
UT |  | générale |  | Equipement | NF A09-342 | 1991 | Essais non destructifs - Ultrasons - Qualification des réglages de l'appareillage
UT |  | générale |  | bloc | NF EN ISO 2400 | 2012 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Spécifications relatives au bloc d'étalonnage n° 1 | NF EN 12223:1999
UT |  | générale |  | bloc | NF ISO 12715 | 2014 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Blocs de référence et modes opératoires des essais pour la caractérisation des faisceaux acoustiques des traducteurs utilisés dans les contrôles par contact
UT |  | générale |  | bloc | prNF EN ISO 16946 | 2015 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Spécifications relatives au bloc d'étalonnage à gradins |  |  | publication prévue 2015
UT |  | générale |  | dimensionnement | NF EN ISO 16827 | 2014 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons -Caractérisation et dimensionnement des discontinuités | NF EN 583-5
UT |  | générale |  | discont. Perp. Surface | NF EN ISO 16826 | 2014 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Contrôle des discontinuités perpendiculaires à la surface | NF EN 583-4
UT |  | générale |  | Equipement | ISO 12710 | 2002 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Evaluation des caractéristiques électroniques des instruments d'essai aux ultrasons |  |  | pas de reprise en NF
UT |  | générale |  | Equipement | ISO 18175 | 2004 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Evaluation des caractéristiques fonctionnelles des systèmes de contrôle ultrasonore par reflexion sans utilisation d'instruments de mesure électroniques |  |  | pas de reprise en NF
UT |  | générale |  | Equipement | NF EN 12668-3 | 2013 | Essais non destructifs - Caractérisation et vérification de l'appareillage de contrôle par ultrasons - Partie 3 : équipement complet
UT |  | générale |  | faisceau | NF A09-325 | 1987 | Essais non destructifs - Ultrasons - Faisceaux acoustiques - Généralités
UT | Mes. épaisseur | générale |  | principe | ISO 16809 | 2012 | Essais non destructifs - Mesurage de l'épaisseur par ultrasons |  |  | pas de reprise en NF
UT | Mes. épaisseur | générale |  | principe | NF EN 14127 | 2011 | Essais non destructifs - Mesurage de l'épaisseur par ultrasons
UT | TOFD | générale |  | principe | NF EN ISO 16828 | 2014 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Technique de diffraction du temps de vol utilisée comme méthode de détection et de dimensionnement des discontinuités | NF EN 583-6
UT |  | générale |  | principe | NF EN ISO 16810 | 2014 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Principes généraux | NF EN 583-1
UT |  | générale |  | étalonnage | NF EN ISO 16811 | 2014 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Réglage de la sensibilité et de la base de temps | NF EN 583-2
UT | multi-éléments | générale |  | capteur/traducteur | NF EN 16392-2 | 2014 | Essais non destructifs - Caractérisation et vérification de l'appareillage de contrôle multi-élément par ultrasons - Partie 2 : traducteurs |  |  | doit être reprise pour intégrer traducteur matriciel
UT | multi-éléments | générale |  | capteur/traducteur | prNF EN ISO 18563-2 | 2015 | Essais non destructifs - Caractérisation et vérification de l'appareillage de contrôle multi-élément par ultrasons - Partie 2 : traducteurs |  |  | publication prevue 2015
UT |  | générale |  | capteur/traducteur | ISO 10375 | 1997 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Caractérisation des traducteurs et des champs acoustiques |  |  | pas de reprise en NF
UT |  | générale |  | capteur/traducteur | NF EN 12668-2 | 2010 | Essais non destructifs - Caractérisation et vérification de l'appareillage de contrôle par ultrasons - Partie 2 : traducteurs
UT |  | générale |  | transmission | NF EN ISO 16823 | 2014 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons - Technique par transmission | NF EN 583-3
UT | Automatisé | générale |  |  | FD CEN/TR 15134 | 2006 | Essais non destructifs - Examen automatisé par ultrasons - Sélection et application des systèmes
UT | Automatisé | générale |  |  | ISO/DTR 16829 | 2011 | Essais non destructifs - Examen automatisé par ultrasons - Sélection et application des systèmes |  |  | Pas de reprise en NF
UT |  | specifique | forgée | aérospatial | NF EN 4050-1 | 2012 | Série Aérospatial - Méthode d'essai applicable aux matériaux métalliques - Contrôle par ultrasons de barres, plaques, demi-produit pour forgeage et pièces forgées - Partie 1 : Exigences générales
UT |  | specifique | forgée | aérospatial | NF EN 4050-2 | 2012 | Série Aérospatial - Méthode d'essai applicable aux matériaux métalliques - Contrôle par ultrasons de barres, plaques, demi-produit pour forgeage et pièces forgées - Partie 2 : Réalisation de l'essai
UT |  | specifique | forgée | aérospatial | NF EN 4050-3 | 2012 | Série Aérospatial - Méthode d'essai applicable aux matériaux métalliques - Contrôle par ultrasons de barres, plaques, demi-produit pour forgeage et pièces forgées - Partie 3 : Blocs de référence
UT |  | specifique | forgée | aérospatial | NF EN 4050-4 | 2012 | Série Aérospatial - Méthode d'essai applicable aux matériaux métalliques - Contrôle par ultrasons de barres, plaques, demi-produit pour forgeage et pièces forgées - Partie 4 : Critères d'acceptation
UT |  | specifique | Tube | aérospatial | NF EN 3718 | 2012 | Série Aérospatial - Méthode d'essai applicable aux matériaux métalliques - Contrôle par ultrasons des tubes
UT |  | specifique | produit plat | Matériaux | NF EN 10307 | 2002 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons des produits plats en acier inoxydable austénitique et austéno-ferritique d'épaisseur égale ou supérieure à 6 mm (méthode par réflexion)
UT |  | specifique | soudure | Matériaux | NF EN ISO 22825 | 2012 | Essais non destructifs des assemblages soudés - Contrôle par ultrasons - Contrôle des soudures en aciers austénitiques et en alliages à base nickel
UT |  | specifique | forgée | barre | NF EN 10308 | 2002 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons des barres en acier
UT |  | specifique | soudure | bloc | NF EN ISO 7963 | 2010 | Contrôle non destructif des assemblages soudés – Bloc d’étalonnage n°2 pour l’examen par ultrasons des soudures | NF EN 27963
UT |  | specifique |  | Matériaux | NF EN 16090 | 2012 | Cuivre et alliage de cuivre – Estimation de la taille moyenne de grain par ultrasons
UT |  | specifique | soudure | placage | NF EN ISO 17405 | 2014 | Essais non destructifs — Essais par ultrasons — Technique d'essai des placages produits par soudage, laminage et explosion
UT |  | specifique | forgée | poutrelle | NF EN 10306 | 2002 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons des poutrelles à larges ailes à faces parallèles et des poutrelles IPE
UT |  | specifique | Ferroviaire | roulant | ISO 5948 | 1994 | Matériel roulant de chemin de fer - Essai de réception aux ultrasons |  |  | pas de reprise en NF
UT |  | specifique | aérospatial | aérospatial | ISO 10830 | 2011 | Systèmes spatiaux - Essais non destructifs - Méthode par injection ultrasonique du bloc graphite pour les moteurs de fusée à combustion solide |  |  | pas de reprise en NF
UT |  | specifique | soudure | Matériaux | NF EN 13100-3 | 2005 | Contrôle non destructifs Assemblage soudés sur produit semi-finis en thermoplastique – Partie 3 : Contrôle par ultrasons
UT |  | specifique | Tube | Matériaux | ISO 25902-2 | 2010 | Canalisations et tubes en titane - Essai non destructif - Partie 2 : contrôle par ultrasons pour la détection des défauts longitudinaux
UT |  | specifique | Ferroviaire |  | NF F 01-142 | 1990 | Matériel roulant ferroviaire - Organes de roulement - Examen aux ultrasons
UT |  | specifique | Fonderie |  | ISO 4992-1 | 2006 | Fonderie – Contrôle par ultrasons – Partie 1 : Pièces moulées en acier pour usages généraux |  |  | pas de reprise en NF
UT |  | specifique | Fonderie |  | ISO 4992-2 | 2006 | Fonderie – Contrôle par ultrasons – Partie 2 : Pièces moulées en acier pour composants de turbine |  |  | pas de reprise en NF
UT |  | specifique | Fonderie |  | NF EN ISO 12680-1 | 2003 | Contrôle par ultrasons - Partie 1 : pièces moulées en acier pour usages généraux
UT |  | specifique | Fonderie |  | NF EN ISO 12680-2 | 2003 | Fonderie - Contrôle par ultrasons - Partie 2 : pièces moulées en acier par composants fortement sollicités
UT |  | specifique | Fonderie |  | NF EN ISO 12680-3 | 2011 | Fonderie - Contrôle par ultrasons - Partie 3 : pièces moulées en fonte à graphite sphéroïdal
UT |  | specifique | forgée |  | NF EN 10228-3 | 1998 | Essais non destructifs des pièces forgées en acier - Partie 3 : Contrôle par ultrasons des pièces forgées en aciers ferritiques et martensitiques
UT |  | specifique | forgée |  | NF EN 10228-4 | 1999 | Essais non destructifs des pièces forgées en acier - Partie 4 : Contrôle par ultrasons des pièces forgées en aciers inoxydables austénitiques et austéno-ferritiques
UT |  | specifique | palier lisse |  | ISO 4386-1 | 2012 | Paliers lisses – Paliers lisses métalliques multicouches - Partie 1 – Contrôle non destructif par ultrasons des défauts d'adhérence d’épaisseur supérieure ou égale à 0,5mm |  |  | pas de reprise en NF
UT |  | specifique | produit plat |  | ISO 17577 | 2006 | Contrôle ultrasonore des produits plats en acier d'épaisseur égale ou supérieure à 6mm (méthode par réflexion) |  |  | pas de reprise en NF
UT |  | specifique | produit plat |  | NF EN 10160 | 1999 | Essais non destructifs - Contrôle par ultrasons des produits plats en acier d'épaisseur égale ou supérieure à 6 mm (méthode par réflexion)
UT | multi-éléments | specifique | soudure |  | NF EN ISO 13588 | 2012 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par ultrasons - Utilisation des techniques multiéléments automatisés
UT | TOFD | specifique | soudure |  | NF EN ISO 10863 | 2011 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par ultrasons - Utilisation de la technique de diffraction des temps de vol (méthode TOFD) | XP CEN/TS 14751
UT | TOFD | specifique | soudure |  | NF EN ISO 15626 | 2013 | Essais non destructifs des assemblages soudés - Contrôle des joints soudés par la technique de diffraction des temps de vol (TOFD) - Niveaux d'acceptation | NF EN 15617
UT |  | specifique | soudure |  | NF EN ISO 11666 | 2011 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par ultrasons - Niveaux d'acceptation | NF EN 1712
UT |  | specifique | soudure |  | NF EN ISO 17640 | 2011 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par ultrasons - Techniques, niveaux d'essai et évaluation | NF EN 1714
UT |  | specifique | soudure |  | NF EN ISO 23279 | 2010 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par ultrasons - Caractérisation des indications dans les assemblages soudés | NF EN 1713
UT | Automatisé | specifique | Tube |  | ISO 10332 | 2010 | Essais non destructifs des tubes en acier - Contrôle automatisé par ultrasons pour vérification de l'étanchéité hydraulique des tubes en acier sans soudure et soudés
UT | Automatisé | specifique | Tube |  | NF EN ISO 10893-10 | 2011 | Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 10 : contrôle automatisé par ultrasons sur toute la circonférence des tubes en acier sans soudure et soudés (sauf à l'arc immergé sous flux en poudre) pour la détection des imperfections longitudinales et/ou transversales | NF EN 10246-6 & NF EN 10246-7
UT | Automatisé | specifique | Tube |  | NF EN ISO 10893-11 | 2011 | Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 11 : contrôle automatisé par ultrasons du cordon de soudure des tubes en acier soudés pour la détection des imperfections longitudinales et/ou transversales | NF EN 10246-8 & NF EN 10246-9
UT | Automatisé | specifique | Tube |  | NF EN ISO 10893-12 | 2011 | Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 12 : contrôle automatisé de l'épaisseur par ultrasons sur toute la circonférence des tubes en acier sans soudure et soudés (sauf à l'arc immergé sous flux en poudre) | NF EN 10246-13
UT | Automatisé | specifique | Tube |  | NF EN ISO 10893-8 | 2011 | Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 8 : contrôle automatisé par ultrasons pour la détection des dédoublures des tubes en acier sans soudure et soudés | NF EN 10246-14 & NF EN 10246-16 & NF EN 10246-17
UT | Automatisé | specifique | Tube |  | NF EN ISO 10893-9 | 2011 | Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 9 : contrôle automatisé par ultrasons pour la détection des dédoublures dans les bandes/tôles fortes utilisées pour la fabrication des tubes en acier soudés | NF EN 10246-15
UT | multi-éléments | terminologie |  |  | NF EN 16018 | 2011 | Essais non-destructifs - Terminologie - Termes utilisés pour le contrôle par ultrasons en multiéléments
UT |  | terminologie |  |  | ISO 5577 | 2000 | Essais non destructifs – Contrôle par ultrasons -Vocabulaire
UT |  | terminologie |  |  | NF EN 1330-4 | 2010 | Essais non destructifs - Terminologie - Partie 4 : termes utilisés pour les essais par ultrasons |  | NF EN ISO 5577 en 2016
VT |  | générale |  | Equipement | ISO 3058 | 1998 | Essais non destructifs - Moyens d'examen visuel – Choix des loupes à faible grossissement |  |  | pas de reprise en NF
VT |  | générale |  | Equipement | NF EN 13927 | 2003 | Essais non destructifs - Contrôle visuel – Équipement
VT |  | générale |  | principe | NF EN 13018 | 2001&2004 | Essais non destructifs - Examen visuel - Principes généraux
VT |  | qualification |  | personnel | NF EN ISO 18490 | 2015 | Essais non destructifs — Evaluation de l'acuité visuelle du personnel END
VT |  | specifique | aérospatial | câble/connexion | NF EN 3475-201 | 2002 | Série Aérospatiale - câbles électriques à usage aéronautique - Méthodes d'essais - Partie 201 : Examen visuel
VT |  | specifique | aérospatial | câble/connexion | NF EN 2591-101 | 1994 | Série Aérospatiale - Organes de connexion électrique et optique - Méthodes d'essais - Partie 101 : Examen visuel
VT |  | specifique | aérospatial | frette | NF EN 4057-201 | 2006 | Série Aérospatiale - frettes de câblage pour harnais - Méthodes d'essais - Partie 201 : Examen visuel
VT |  | specifique | aérospatial | organe optique | NF EN 2591-6101 | 2002 | Série Aérospatiale - Organes de connexion électrique et optique - Méthodes d'essais - Partie 601 : Organes optiques - Examen visuel
VT |  | specifique | aérospatial | relais/contracteur | NF EN 2349-201 | 2006 | Série Aérospatiale - Exigences et méthodes d'essais des relais et contracteurs - Partie 201 : Examen visuel
VT |  | specifique | soudure | Matériaux | NF EN 13100-1 | 1999 | Contrôle non destructif des assemblages soudés sur produits semi-finis en thermoplastiques - Partie : 1 : contrôle visuel
VT |  | specifique | Fonderie |  | ISO 11971 | 2008 | Examen visuel de l'état de surface des pièces moulées en acier |  |  | Pas de reprise en NF
VT |  | specifique | Fonderie |  | ISO 19959 | 2005 | Examen visuel de l'état de surface des pièces moulées par le procédé dit 'à la cire perdue' - Acier, alliages de nickel et alliages de cobalt |  |  | pas de reprise en NF
VT |  | specifique | Fonderie |  | NF EN 12454 | 1998 | Fonderie - Examen visuel des discontinuités de surface - Pièces en acier moulées en sable |  |  | Annulée??
VT |  | specifique | Fonderie |  | NF EN 1370 | 2012 | Fonderie - Contrôle de l'état de surface
VT |  | specifique | soudure |  | NF EN ISO 17637 | 2011 | Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle visuel des assemblages soudés par fusion
VT |  | terminologie |  |  | NF EN 1330-10 | 2003 | Essais non destructifs - Terminologie - Partie 10 : termes utilisés en contrôle visuel
VT | réplique |  |  | principe | ISO 3057 | 1998 | Essais non destructifs - techniques de réplique métallographique pour l'examen des surfaces